문서번호	공원운영과-15367
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
김성찬	박종환	09/25
		이인수
협 조

2023년 하반기 태양광 안전점검 계획

2023. 9.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2023년 하반기 태양광 안전점검 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 태양광 시설에 대한 정기점검을

실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준[서울시 고시, ’21.4.15.]

□ 2023년 하반기 공공태양광 시설 안전점검 시행 안내[녹색에너지과-20965, ’23.9.19.]

Ⅱ		시설현황

□ 설치 현황 : 총 1개소, 43KW

*********************************

*********************

*****************

□ 현황 사진

태양광 발전시설 전경 (준공 2018. 9.)	인버터(용량 43kW)

Ⅲ		점검계획

□ 점검기간

○ 점 검 일 자: 2023. 9. 26. (화) 15:00 ~ 16:00

□ 점검대상: 1개소, 43kW

**********************

□ 점 검 자: 청사 시설물 담당자 및 전기안전관리자

□ 점검방법: 합동점검(일상점검 및 정기점검)

○ 공원운영과 총괄하에 시설물 관리부서 담당자, 전기안전관리자 점검실시

○ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시-(서울특별시 고시 제2021-188호 2021. 4. 15.)

□ 주요 점검 항목

○ (모  듈) 표면의 균열·파손 여부, 모듈 전선 처짐, 접속단자 풀림, 열화상태 확인

○ (구조물, 지지대) 설치 및 고정상태, 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인,접지저항 측정

○ (접속함) 선로 연결단자 부식, 접지저항 기준치 초과, 각 부위의 열화상태 확인

○ (인버터) 정상작동 확인, 냉각팬 이상, 표시창 미송출

○ (기  타) 소화기 구비, 먼지 제거 불량 등

Ⅳ		추진일정

○ ’23. 9. 26. : 자체 합동점검

○ ’23. 9. ~ 10. : 부적합 사항 조치

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 조치

○ ’23. 10. : 태양광 모니터링 시스템 점검결과 보고

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 점검 체크리스트 1부.

3. 공공태양광 시설현황('22년 12월 기준).  끝.