현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 요청 회신(213호)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하며, 급수운영과-16633(2023.09.14.)호 관련입니다.

2. 구로중앙로14길 37에 위치한 지하식 소화전이 건수가 되지 않아 겨울철 동파 될 소지가 있음으로 붙임과 같이 이설지를 회신 하오니 업무에 참고하시고, 빠른 시일내에 처리가 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 개   요

연 번	용수번호	식구분	주 소	비 고
1	***	***	***********	*************************

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
반장	한윤성		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	09/25
이윤정
협조자
시행	재난관리과-6859	(	2023. 9. 25.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)