현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	관 악 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	’23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조(소방용수·지리조사 실시)

다. 市소방행정과-14108(2023.6.2.)호「현장소방공무원 복무규칙[소방청훈련 제274호] 적용 알림」

라. 재난관리과-6528(2023.9.25.)호「'23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획」

2. 화재 등 재난발생 시 소방용수의 원활한 공급을 위한 '23년 동절기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각119안전센터에서는 자체계획(일정)을 수립하여 점검·정비를 실시하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2023. 10. 4.(수) ~ 11. 30.(목)

나. 조사대상 : 총 2,921개소

- 소방용수시설(공설) 2,752, 비상소화장치 168, 비상소방용수 1

다. 조사방법 : 자체계획 → 현장확인 → 조사점검 → 결과확인 → 기록보존

라. 세부계획 : 붙임 참조

마. 중점사항

1) 소방용수시설(소화전, 비상소화장치 등) 정밀 조사·점검

2) 지역 주민 비상소화장치 사용방법 교육 및 훈련 병행 실시

3) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 교육 철저(교육 동영상 활용)

4) 노후소화전 및 소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

5) 기간 중 불법 주·정차 차량에 대한 단속 실시(센터별 3건 이상)

※ 단속티켓(스티커) 및 국민신문고 어플 이용 단속 가능(보고 철저)

6) 공공데이터 표준 제공을 위한 세부현황 기초값 현행화·오류값 재검토

7) 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

※ 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주정차 금지 홍보(단속) 병행

※ 복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

3. 행정사항

가. 일제조사 자체계획(일정) 제출 : 2023. 9. 27. (수) 까지

나. 일제조사 결과 제출 : 2023. 12. 1.(금) 까지

다. 결과보고 서식(총 7부)

1) '23년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 (본부 취합용)

2) '23년 동절기 소방용수시설 일제조사 제출서식 (소방청 제출용)

3) '23년 동절기 비상소화장치일제조사 제출서식 (소방청 제출용)

4) 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식 (소방청 제출용)

5) 소방용수시설 도색 및 보온 조사 결과

6) 소방차통행로 및 정차금지지대 조사 결과

7) 적색노면표시 보수필요 대상 조사 결과

☞ 각 보고서식은 반드시 정보를 정확도 검토 후 제출할 것

붙임  1. '23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(방침서)

2. 보고서식 7부.

3. 일제수리 일정 서식 2부.

4. 적수(녹물) 방지 교육용 동영상(웹하드) 1부.

5. 소방용수 현행화 방법 1부.

6. 비상소화장치 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	소방행정과장, 예방과장, 현장대응단장, 봉천119안전센터장, 신림119안전센터장, 난곡119안전센터장
반장	이학민		대응총괄팀장	김영호		재난관리과장	전결 09/25
정재석
협조자
시행	재난관리과-6539	(	2023. 9. 25.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8243	/전송	02-2187-8301	/	20170120111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)