현장 점검 결과 보고서

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
최희		차승환	09/26
			조임남
협 조
	주무관			정지덕

	명에 의하여 누수 취약지역인 지하철 역사 주변(반경100M) 상수도 맨홀 내 누수 및 도로침하 등 이상 여부를 육안 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 9. 26.
보 고 자 : 직 공업 6급 성명 : 지귀연 직 토목 7급 성명 : 정지덕 직 토목 8급 성명 : 최 희

보 고 내 용
지하철 노선	신림선, 1·5호선, 2호선, 2·5호선
지하철 역명	서울지방병무청역, 신길역, 문래역, 영등포구청역
도 로 명	여의대방로, 영등포로, 당산로, 양산로
점 검 일	2023.9.19.(화), 9.21.(목), 9.25.(월)
점검결과	서울지방병무청역 상수도 맨홀 (16개소) 누수징후 없음 도로침하 해당사항 없음 신길역 상수도 맨홀 (12개소) 누수징후 없음 도로침하 해당사항 없음 문래역 상수도 맨홀 (18개소) 누수징후 없음 도로침하 해당사항 없음 영등포구청역 상수도 맨홀 (30개소) 누수징후 없음 도로침하 해당사항 없음
비 고

끝.