아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림

급수운영과–15523호(2023.09.21.)와 관련하여 통수전 수질검사결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검사대상 : 2023년 시흥동 외 11개소 자이사용 배급수관 정비공사 4구간

나. 검사일시 : 2023. 09. 26(화) 10:10

다. 수질검사결과 : 적합

검사위치	검 사 결 과			판정
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/ 냄새
금천구 독산동 1036-37 앞	0.14	0.23	없음	적합

끝.

	행 정 지 원 과 장
수질팀장	최성호		행정지원과장	09/26
홍기관
협조자
시행	행정지원과-21114	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4446	/전송	02-3146-4658	/	csho1111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)