문서번호	급수운영과-16883
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
민윤화	신중선	09/26
		박종일

『단절관 정비공사 중 발견된』노후 상수도관 정비계획 보고(논현동 237-3~237-12)

『단절관 정비공사 중 발견된』

노후 상수도관 정비계획 보고(****************)

2023. 9.

강남수도사업소

(급수운영과)

『단절관 정비공사 중 발견된』

노후 상수도관 정비계획 보고(*****************

소블록 배급수관망 형성을 위한 ********* 앞 단절 상수도관 정비공사 중 정비대상인 장기사용 배수관*********이 발견되어 아래와 같이 정비계획을 보고드림

☐ 현황 및 문제점

ㅇ 현    황

- 관련보고:「순환관망 형성을 위한」단절관 조치 계획 보고
[급수운영과-8038(2023.5.17.)호]

- 위    치: *********************

- 공급계통: ****************************

☐ 보고내용

ㅇ 소블록 배급수관망 형성을 위한 ********* 앞 단절관 정비공사(150㎜, L=24m) 중 기 매설된 상수도관이 GIS도면과 상이한 ************************으로 확인되어 누수 및 혼탁수 예방을 위한 개량*****************이 필요함

- 위치도 및 사진

****************

‣ 도상관로: ***************

‣ 실제관로: *********

☐ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 실정으로 혼탁수 발생 우려 등 수질안전의 시급성을 감안, 강남구청에 도로굴착 협의 및 허가를 득한 후『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』연간단가 계약업체인 ************에게 시공지시코자 함

- 공사개요

위 치	규 모	소요예산	비고
********************	***********	********

끝.