문서번호	행정지원과-21133
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	이영기	09/26
		홍기관

2023년 청사 소방시설 종합정밀점검 시행 계획

2023. 09.

남부수도사업소

(행정지원과)

2023년 청사 소방시설 종합정밀점검 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 이영기☎4456  담당 : 이상욱☎4416

2023년 우리 사업소 소방시설「종합정밀점검」을 실시하여 화재 및 안전사고를 사전에 예방하고 청사 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조(소방시설등의 자체점검)

① 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등이 적합하게     설치 · 관리되고 있는지에 대하여 스스로 자체점검을 하거나 관리업자나 기술자에게     정기적으로 점검하게 하여야 한다.

ㅇ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙[별표 3]

<소방시설등 자체점검의 구분 및 대상, 점검 방법 및 횟수 등 자체점검 시 준수해야할 사항>

나. 종합점검 : 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의                 구조기준이 화재안전기준과「건축법」등 관련 법령에서 정하는 기준에                 적합한 지 여부를 점검한다.

ㅇ 2023년 청사 소방안전관리 계획[행정지원과-5994(’23.3.15.)호]

□ 점검개요

ㅇ 시 설 명 : ***********************************

ㅇ 소 재 지 : **********************************

ㅇ 용    도 : ****

ㅇ 시설면적 : *******************************

ㅇ 건물구조 : ***************

□ 추진계획

ㅇ 점검일시 : ****************

ㅇ 점검업체 : ****************

- 주    소 : ********************

- 선정사유 : 청사 전반적인 소방시설 파악 및 2개 업체 견적비교 최소 점검비용 제시

ㅇ 점검대상 : ****************************

ㅇ 점검방법 : ********************************************

ㅇ 점검시기 : 작동기능점검을 받은 달로부터 6개월이 되는 달

※ ’23년 작동(기능)점검일시 : **************

- 작동기능점검 및 종합정밀점검 실시(1년 2회 점검)

· 작동기능점검( 4월) : 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상 작동여부 점검

· 종합정밀점검(10월) : 소방시설 등 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조, 기준이 화재안전기준에 적합여부를 점검

□ 소요예산

ㅇ 점검비용 : *******************

※ ’23년도 소방시설등 자체점검 표준자체점검비 산정기준 및 공표에 따른 점검비 적용

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 지급수수료

ㅇ 지급방법 : 법인카드로 결제 후 연결계좌에 입금*******************

□ 행정사항

ㅇ 점검결과 : 동작소방서에 점검결과보고서 제출(점검한 날로부터 15일 이내)

ㅇ 지적사항

- 경미한 사항은 자체적으로 조치 시행

- 중대한 사항 및 전문적인 기술 필요시 소방전문업체 선정 후 즉각 수리 조치.

끝.