	관 악 소 방 서
수신	박삼섭,이수민 귀하(08702 서울특별시 관악구 난곡로78길 28 (신림동, 신세계도시형생활주택))
(경유)
제목	소방시설등의 자체점검 실시 안내

1. 관련 근거

가. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조(소방시설등의 자체점검)

나. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제58조(벌칙)

2. 귀하가 소유하고 있는 특정소방대상물에 대한 소방시설등의 자체점검과 관련

하여 법정의무를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 대    상 : *****************************************

나. 구    분 : ************

다. 자체점검 : 작동점검

※ 소방시설등을 인위적으로 조작하여 소방시설이 정상적으로 작동하는지를

소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등 작동점검표에 따라 점검

라. 점검시기 : 연 1회 이상(특정소방대상물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지)

마. 결과조치 : 점검이 끝난 날부터 15일 이내 관할소방서장에게 보고

바. 벌    칙

- 점검을 하지 아니한 자 : 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- 점검결과 미제출 또는 거짓으로 보고한 자 : 300만원 이하의 과태료

- 자체점검 시 준수사항을 위반한 자 : 300만원 이하의 과태료

3. 화재예방 및 대비를 위해 귀하가 소유하고 있는 특정소방대상물의 소방시설등에 대하여 자체점검시 준수해야할 사항을 참고하여 작동점검을 조속히 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설등 작동점검표(서식중 건물에 설치된 소방시설 점검표 사용) 1부.

2. 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서(보고서식) 1부.

3. 소방시설등 자체점검시 준수해야할 사항 등 1부.  끝.

	관 악 소 방 서 장
위험물안전조사관	최진영		위험물안전팀장	이회구		예방과장	09/26
변경인
협조자
시행	예방과-14030	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과 위험물팀	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8291	/전송	02-2187-8302	/	choi936@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)