문서번호	여의도공원관리사무소-8542
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
문경덕		황의식	09/26
			이정수
협조

선유도공원 집수정 펌프 교체 계획

2023. 9.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

선유도공원 집수정 펌프 교체 계획

선유도공원내 오수처리시설 집수정 펌프 노후화로 작동 불가하여 교체하고자 함

□ 현황 및 교체

○ 오수처리시설내 집수정 펌프의 절연불량으로 교체 또는 수리가 필요한 상황임

-   절연 점검표  -

장비명	A펌프	B펌프	비고
집수정펌프	10	0	교체
유량조정펌프	200	200	정상
슬러지 이송펌프	200	200	정상
처리수펌프	200	200	정상

※펌프절연 100A(암페아)이상 시 정상 운전

□ 수리 계획

○ 기    간 : 2023. 10. 7. ~ 10. 17.

○ 위    치 : 선유도공원 오수처리시설내

○ 내    용 : 오수처리시설 집수정펌프 노후화로 작동 불가

○ 소요예산 : 금*******************),(V.A.T별도)

○ 예산과목 : 서부공원여가센터 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태테마 공원육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 공공운영비

□ 추진 방법

○ 펌프 전문업체 중 가장 저렴한 견적을 제시한 업체와 수의계약하고 전자세금 계산     서에 의거 채주계좌에 입금조치

○계약업체 :(주)***********************************

□ 현황 사진

집수정 펌프

□ 기대 효과

○ 집수정 펌프 교체로 선유도공원내 안정적인 오수 처리.

붙임 :  펌프 견적서 및 타견적서 각 1부.   끝.