문서번호	급수운영과-15437
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최규찬		이문성	09/27
			송병욱
협조

『2023대형상수도관세척』

단 수 작 업 계 획 (4차)

2023. 09.

북부수도사업소

〔급수운영과〕

『2023대형상수도관세척』

단 수 작 업 계 획 (4차)

대형상수도관세척용역과 관련 단수로 인한 시민불편 최소화 및 관세척을 원활히 시행하기 위한 세척(단수)계획을 보고드림.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2023년 대형 상수도관 세척 용역(동부,북부,강남)

○ 용역개요 : ************************ (북부)

○ 세척위치 : *********

○ 용역회사 : *************

□ 관련근거

○ 상수도관 세척 작업 계획(급수운영과-8355, 2023.5.25.)

□ 세척 개요

공종	구간명	위치	세척시행일	구경및연장	비고
****** ******	*	**************	********	***********************	**
	*	*******************	******** ********	***********************	**
	*	*************	*	***********************
	*	*********		********

□ 금회 단수(세척)계획

**	***	****	*****	****	****	**
****** ******	*****	******* ****	*****************	*************	****	**********

※ 다량급수처 저수조 만수위 확보하도록 관리사무실과 협의하여 단수에 영향없도록 진행

※ 우천시 등 기상악화로 인하여 지연 될 경우 다량급수처 일정 재협의 철저

□ 세척구간 도면

세척 밸브조절 개요도
10.4(수)
	※ 월계주공1단지 단수 협의 철저(저수조 만수위 확보)

□ 단수소요시간 (붙임2)

작 업 계 획	소 요 시 간
구 분	3-1 구간
	예정시각 (10.4(수)~10.5(목))	소요시간
********	***********		***
	***********		***
*******
****************	***********		***
****	***********		****
****	***********		***
**************	***********		***
****	***

□ 장비확보계획

번호	장비명	규격	단위	수량	비고
*	*********		*	*
*	****	******	*	*
*	******		*	*
*	*******		*	*
*	******	*********	*	*

□ 수계조절 및 퇴수작업계획

ㅇ 수계조절 계획: 밸브조절상세도(붙임1)

ㅇ 퇴수작업 계획: 밸브조절상세도(붙임1)

퇴수량 산출 퇴수시간 측정하여 별도 산출.

□ 홍보계획

ㅇ 단수안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 공사안내 안내문을 제작하여 공사 3일전 1가구 1매씩 배포.

- 다량급수처 관리사무실 협의 및 저수조 확인 철저(유지시간 확인)

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

ㅇ 공사안내간판, 안전휀스 설치, 교통안내원, 보행자도우미 배치 등

□ 공사관계자 비상연락망

****	****	*****
******	***	*************
***	***	*************
***	***	************

붙임  1.밸브조절 계획상세도 1부.

2.세척작업 계획상세도 1부.  끝.