문서번호	계측관리과-8682
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
노해민		박태원	09/27
			안병희
협 조
	스마트기술연구과장			신장환
	배급수연구과장			代김진민
	현장민원과장			정인주

수도계량기 동파시점 예측 연구를 위한

수도계량기 현장설치 계획

2023. 9.

요 금 관 리 부

(계측관리과)

수도계량기 동파시점 예측 연구를 위한

수도계량기 현장설치 계획

요금관리부장 : 안병희☎3146-1601 계측관리과장 : 박태원☎1250 담당 : 노해민☎1253

아파트 외기온도 변화에 따른 계량기함 내부 온도 변화를 연구하고 유형별 계량기의 동파시점 예측 연구를 위한 수도계량기 현장 설치 계획을 보고드림

□ 추진근거

ㅇ 수도계량기 동파방지 연구 추진계획(스마트기술연구과-1445, 23.3.3)

ㅇ 동파예방을 위한 원격검침기기 온도센서 성능시험(배급수연구과-7150, 23.9.5)

□ 동파 예측 기술개발 연구

ㅇ 연구목적 : 실시간 센서데이터 분석을 통한 동파 예측기술 개발

ㅇ 연구기간 : '23. 10. ~ '24. 3.

ㅇ 연구방법

- 동파량이 많은 노후 복도식 아파트 선정, 동파안전계량기 및 건식 디지털 계량기 분산 설치

- 계량기함 내부에 데이터 로그 기능이 포함된 온도센서 설치

벽체형 계량기 함	온도센서

ㅇ 연구내용

- 동파안전계량기와 건식 디지털 계량기 동파량 비교 분석

- 수도계량기 계량기함 내 온도와 동파·동결 영향 분석

- 동파 다발지역 현장의 계량기함 내·외부 온도 데이터 차이 분석

**************

***************************

***************************************

*********************************

****************************************************************************************************

**********

***************************************************************

****************************************

□ 행정사항

ㅇ 계량기 유형별 설치 지침 작성 : 물연구원 배급수연구과

ㅇ 계량기 설치 : 북부수도사업소 현장민원과

ㅇ 온도 센서 설치 및 연구 진행 : 물연구원 스마트기술연구과.  끝.