문서번호	진료부-8415
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		소아청소년과장		진료부장			결재
박순창		김계월		김재연		09/27
						송우현
협 조

임상검사실 Auto pipette 수리 결과보고서

○ 수리내역 및 결과

수리내역	○ 크리닝 및 유격 조절 ○ 검체량 조절 확인
수리결과	○ 검체 적정량 투여 및 정상 작동

○ 사진

수리 후

○ 기타의견

○ 없음

위의 임상검사실 물품에 대하여 수리를 완료하였음을 결과보고합니다.