현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	23년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(을지로)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 재난관리과-6294(2023.9.25.)호 “2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 2023년 하반기(동절기) 을지로119안전센터 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간: 2023. 10. 4.(수) ~ 11. 30(목)

나. 조사대상: 총 541개소

1) 공설 소화전 : 523개소(지상식 196, 지하식 327)

2) 비상소화장치: 37개소

3) 저  수  조  : 18개소

다. 조사방법: 붙임9 자체계획 일정에 따라 실시

(출동 등 기타사유로 미실시한 용수는 11월 근무일 정기조사와 추가 병행 실시함)

※ 복무관리 기준 전면 개편에 따른 근무시간 내 일제조사 실시

라. 결과제출: 2023. 12. 1.(금)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항(중점사항) 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(2개소-3236호,3200호)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)
※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일체형 호스릴 등 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 시설물 정상작동 여부 및 소방용수표지·적색노면표시 설치 상태 등 확인

마. 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

바. 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주·정차 금지 홍보(단속) 병행

사. 복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

4. 행정사항

가. 일제점검 전 중대재해처벌법에 따른 안전사고가 발생하지 않도록 안전교육 철저

- 도로에 있는 소화전 점검시 교통사고 방지(삼각대) 준비

- 소방차량 부서시 주변 안전확보 등

나. 변경된 복무관리 규정을 준수, 기간 중 원활한 일제점검이 이루어질 수 있도록 실시 - 조사기간(2개월 간) 근무시간 내 조사 원칙, 대체 근무자 지정 제한

다. 모든 소방용수시설 현황은 행정정보시스템과 일치 되도록 현행화하며, 신규 고장 발생 또는 변경 사항 확인 시 보고서(서식)(붙임7) 작성하여 결과 보고 시 제출

※ 행정정보시스템 조사부 입력 및 본서 용수담당에게 통보

라. 결과 보고(총 5부) : 2023. 12. 1.(금) 까지

1) '23년 동반기 소방용수시설 일제조사 결과

2) '23년 동반기 소방용수시설 세부현황

3) '23년 동반기 비상소화장치 세부현황

4) 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식

5) 고장발생(변경)보고서

붙임  1. '23년 동반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(중부소방서) 1부.

2. 정밀조사 요령 등 참고자료 6부.

3. (서식1)'23년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(OO센터)  1부.
4. (서식2)'23년 동절기 소방용수시설 세부현황(00센터) 1부.
5. (서식3)'23년 동절기 비상소화장치 세부현황(oo센터) 1부.

6. (서식4)비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출 1부.

7. 보고서(서식) 2부.

8. 행정정보시스템 현행화 방법 1부.

9. 23년 하반기 소방용수시설 담당자현황 및 일제조사 일정(541개소).  끝.

	을지로119안전센터장
반장	김우경		진압2대장	김삼현		119안전센터장	09/27
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-3702	(	2023. 9. 27.	)	접수		(		)
우	03007	서울특별시 종로구 진흥로 477, 신영119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-395-2119	/전송	02-391-0119	/	kiemoo119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)