아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	계약금액조정 심사 보완 요청(2022년 휘경1동 외 7개동 상수도공사)

1. 동부 시설관리과-13104(2023.6.8.)호와 관련입니다.

2. 「2022년 휘경1동 외 7개동 상수도공사」 계약금액조정 심사 요청과 관련하여 다음과 같이 보완요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

가. 대상공사: 2022년 휘경1동 외 7개동 상수도공사

나. 보완요청

1) 터파기불량(0.18㎥,지세),(변경2차 신규) 단가 산정 오류에 따른 재검토 요망

2) 주철직관, 주철(이형관) 부설공 기계, 인력 구분 적용 확인

다. 보완제출: 보완 후 도급비 증액 시 재심사 요청할 것.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	황규성		조사팀장	代김동구		안전조사과장	06/13
김영제
협조자
시행	안전조사과-6383	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 5층 안전조사과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1654	/전송	02-3146-1659	/	hwks1124@seoul.go.kr	/	대시민공개