문서번호	기전설비과-8111
결재일자	2021. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
문영민	최강욱	서대훈	09/07 구아미
협 조

강북정수센터 배출수 개선 기본 및 실시설계 용역

배출수 처리공정 자문회의 개최 결과 보고

2021. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

강북정수센터 배출수 개선 기본 및 실시설계 용역

배출수 처리공정 자문회의 개최 결과 보고

정수센터 방류수 수질기준 준수를 위해 최적의 배출수 처리공정을 선정하고자 자문회의를 개최하고, 그 결과를 보고드림

□ 근거 :「정수센터 배출수처리시설 테스트베드」최종 평과 결과 보고(’20.11.6.)

강북정수센터 배출수질 개선 추진계획(’21. 2. 2.)

배출수 처리공정 선정 자문회의 개최계획(’21. 8.27)

1		용역개요

***************************************

********************************

********************

*********************

○ 주요과업

- 청정지역 정수센터 방류수 용해성망간과 클로로포름, SS를 동시 제거를 위한 기본 및 실시설계

- 배출수처리 테스트베드 결과 검토 및 기술적 대안 비교․검토 등

2		자문회의 개최

○ 일 시 : ’21.8.30.(월) (14:00~15:10) ○ 장 소 : 본부 2층 회의실 ○ 자문위원 : 5인(외부3, 내부2) ○ 발 표 : 용역사

□ 검토 공법

○ 테스트베드 공정(1안)

- 전폭기 → 오존접촉 → DAF → 후폭기 → 입상활성탄 →  방류

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 용역사 공정(2안)

- 집수조 → 교반조(선택_산기장치) → 오존접촉 → DAF → 방류

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 자문위원 의견 : ***********

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3		검토 결과

□ 자문내용(문제점)

○ 자문회의 결과 “제2안”이 효과적인 것으로 자문위원 5명 중 3명이 판단하였으나,

○ 자문위원 부정적 의견에 대한 대응방안

**************************************

****************************************************************************

*********************************************

***********************************

************************************

*****************************

******************************************

**************************

**************************************************************************

*************************************************************

**************************************

*********************************

********************************

*****************************************************************

**************************************************************

*************************************

□ 부서의견(생산부)

*************************************************

*******************************************************************

**************************************

********************************************

□ 개선방안(대안)

***************************************************

*******************************

	공 고	․ 기술제안서 제출안내 공고(서울시 홈페이지)
	□
	현장설명	․ 현장설명회(질의 및 회신)
	□
	제안서 제출	․ 현장설명회 참가업체에 한해 기술제안서 작성 및 제출
	□
	정량평가	․ 기술제안서 기관평가항목 평가(우리시)
	□
	정성평가	․ 기술제안서 위원평가항목 평가(공법선정 심의위원회)
	□
	결과공개	․ 기술제안서 평가결과 공개
	□
	공법선정	․ 강북정수센터 배출수질 개선 공법선정
	□
	용역완수	․ 기본 및 실시설계(설계내역 계약심사 포함)

4		향후 계획

○ 강북정수센터 방류수질 개선 공법선정 방침 수립

****************************

***************************************

**************************

*********************************************

*********************

*******************************

**********************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 자문회의 계획서, 자문위원 참석명부 및 의견서 각1부.  끝.