현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 초 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 10월 중 소방용수시설 자체 조사 알림

1. 2023년도 소방재난업무가이드「재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치관리」   와 관련입니다.

2. 위와 관련, 양재119안전센터 2023년도 10월 중 소방용수시설 정기 조사를 다음과 같이    실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2023.10.1. ~ 10.30.

나. 대  상 : 공설 748개소(지상 217, 지하 525, 저수조 2, 다용도 4)

다. 조사자: 진압1,2,3대장 감독 및 지정 담당자

라. 조사 방법

1)  각 출동차량(펌프,탱크,구급,이륜) 지정 탑승자

2)  훈련 및 출동 귀소 중 소방용수조사 병행

마. 조사내용

1)  위치 및 주변 여건,  토사매몰 및 고장 여부

2)  기타 상수도 뚜껑, 주차 라인 설치 등

3. 행정 사항

가. 고장 소방용수 보고 철저

나. 조사 활동 중 주정차 위반 차량 단속 철저

붙임  2023년 10월 중 소방용수담당자 지정 및 조사일정(양재) 1부.  끝.

반장	김한수		진압3대장	김태갑		119안전센터장	10/01
김대수
협조자
시행	양재119안전센터-3747	(	2023. 10. 1.	)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9, 양재119안전센터 (양재동)	/	seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5890	/전송	02-3462-8119	/	khs0473@seoul.go.kr	/	부분공개(5)