문서번호	기전설비과-2669
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
신동석		10/04
		김창신
협 조

수방상황보고

2023. 9. 27.

시설부

	수방상황 보고 < 2023. 9. 27.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 4.4㎜ (전일 27.8㎜) / 9월 누계 130.0㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모레(금)
기상 현황	흐림	맑음	흐림
강수확률(%)	0~30	0~30	0~20
예상강수량	5㎜	0㎜	1㎜
누계강수량	금년 누계1,395.5㎜ (1~9월 평년 누계 1292.0㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	1279.980	1279.980	215.420 (244)	88.287
소양강댐	89.214	40.508	2214.817 (2,900)	76.373
충주댐	698.744	333.296	1790.495 (2,750)	65.109

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.67	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m