문서번호	운영과-8129
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		10/04
		오근
협 조
	주무관		김영현

크레인(호이스트) 안전검사 결과 보고

2023. 10.

서울시립미술관

(운영과)

크레인(호이스트) 안전검사 결과 보고

북서울미술관에서 사용중인 크레인(호이스트)을 산업안전보건법에 따라 안전검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 「산업안전보건법」제93조 및 동법 시행령 제78조

- 안전검사 고시(고용노동부고시 제2020-43호, 2020.1.15.)

ㅇ 「산업안전보건법」시행규칙 제124조 및 제126조

□ 검사개요

ㅇ 검사일자 : 2023. 10. 4. (수)

ㅇ 검사기관 : 한국승강기안전공단 서울지역본부

ㅇ 크레인(호이스트) 시설 현황

위 치	기계명	형 식	용량×수량	안전검사 유효기간 만료일
지상1층 하역장	모노레일식 호이스트	KDH12-06	5톤×1대	2023.10.23.

ㅇ 검사결과 : 합격(다음 검사는 2024년 10월)

□ 현장검사 사진

크레인(호이스트) 검사

붙임  안전검사 확인서 1부.  끝.