문서번호	기전설비과-9143
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	기전설비과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
문영민	윤양호		어용선		권민		10/04
							유연식
협 조
	구의아리수정수센터소장					성호준
	뚝도아리수정수센터소장					서한호
	영등포아리수정수센터소장					전종원
	생산관리과장					김형준

상수도 도수관로 활용 수열에너지 열원 보급사업 관련

공급 유량 검토 보고

2023.  9.

상수도사업본부

( 생 산 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

상수도 도수관로 활용 수열에너지 열원 보급사업 관련

공급 유량 검토 보고

생산부장 :어용선☎3146-1301 기전설비과장 :윤양호☎1330 담당 : 문영민☎1331

서울시 온실가스 감축을 위한 상수도 시설활용 수열에너지 열원 보급사업의 공급 유량 산출 관련 전문가 자문실시 후 그 결과를 보고드림.

⊳ 2023.7. 5. 시장방침 『서울시 상수도 종합계획 2040(아리수 2.0)』

⊳ 2020.5.26. 행정2부시장 방침 『상수도 수열에너지 활용 계획』

□ 현황 및 필요성

ㅇ 2022년 도수관로 취수 현황

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************

§ 수열에너지 열원 보급사업 「서울시 수도사업 설치 조례」 저촉 여부 검토

ㅇ 상수도 수열에너지 보급사업 관련 “법률자문” 요청(‘23.9.6)

ㅇ 열원 보급사업 추진 관련 추가적인 조례 개정 불필요(법률자문 회신 내용)

․ 서울시 수도사업 설치 조례 제2조(사업의 범위) 제1호 “상수도사업 및 그에

부대되는 사업”에 “수열에너지 열원 보급사업”이 해당함

□ 전문가 의견수렴

ㅇ 자문요청(‘23.9.15)

- 건    명 : 서울시 수열에너지 열원 보급 관련 적정 유량 검토(자문)

- 요청내용 : 취수현황 대비 도수관로 구간별 적정 공급 유량 산출

- 제출방법 : 검토의견서 작성

****************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********

****************************************************

****************************************************

***************************************************

******************************************

**********************************************

*********************************************

□ 공급 유량 산정(자문회신 결과 반영)

ㅇ 산출 유량 : 620,300(㎥/1일, 일 평균 취수량의 약53%)

구 간		여범구부장	정재동교수	유승훈교수	강한기대표	홍희기교수	이호성교수	산출량	비고
계		351,600	465,631	585,999	585,999	870,996	931,259	620,300
풍납	영등포	124,329	184,070	207,215	207,215	243,946	368,140	222,486
자양	구의	68,661	84,667	114,435	114,435	181,444	169,333	122,162
	뚝도	102,958	123,578	171,596	171,596	238,582	247,155	175,911
강북	구의	28,771	37,566	47,951	47,951	147,490	75,132	52,530
	뚝도	26,881	35,750	44,802	44,802	59,534	71,499	47,211

- 산출근거 : 전문가 의견 종합 반영 「붙임 “회신 내용” 참조」

· 산정 : 구간별 전문가 유량 산출 평균값으로 선정함이 타당한 것으로 판단

· 기타 : 수열에너지 관련 최대부하를 설계에 반영하므로 운전 유량은 설계유량의 60%로 운전(공급 유량보다 평균 40% 적게 운전)

□ 검토 의견

ㅇ 도수관로 구간별 산출 유량을 참조하여 열원 공급사업 추진

*************

*******************************************************************************************************************************************************************

**************************************

********************************************

**********************************************************************

ㅇ 추진 절차

- 공급대상자 공개모집 신청접수 후 선정심사위원회에서 순위 결정

- 우선 선정사업자와 공급협약 과정에서 관로(원수) 사용료 등 결정

- 선순위자와 협약체결 결렬 시 후순위자와 순차적으로 협약 추진

- 수열에너지 열원 공급 협약체결 및 이행(공급 유량 및 사용조건 등)

수열에너지 열원 사용계획 신청접수 (공개모집)	➪	우선공급대상자선정 (평가위원회 구성․운영)	➪	공급협약체결 (공급조건)	➪	시 공 (원인자부담)

□ 향후계획

ㅇ 수열에너지 열원 사용계획 신청접수 시행방침 수립

ㅇ 열원 공급 협상대상자 순위 선정 및 공급협약 추진계획 수립

□ 행정사항

ㅇ 전문가 의견 참여자 자문비 지급

- 자 문 비 : 100,000원 × 6명 = 600,000원(개별 계좌 이체)

- 관련규정 : 「2023년도 예산 및 기금운영계획 집행지침」위원회 참석비 준용

- 예산과목 : 영업비용, 일반관리비, (기본경비), 일반운영비

붙임  1. 전문가 검토의견서 각 1부

2. 수도사업설치 조례 법률자문 내역 1부.  끝.