문서번호	기반시설과-2565
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
이호연		10/04
		김창신
협 조

수방상황보고

2023. 10. 3.

시 설 부

	수방상황보고 < 2023. 10. 3.(화) 18시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 10월 누계 1,400㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (화)	내일 (화)	모레 (수)
기상 현황	구름많음	구름많음	맑음
강수확률(%)	0~30%	0~60%	0%
예상강수량	0㎜	5㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,400㎜ (1~6월 평년 누계 507.5㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	533	1,144	216.5 (244)	88.7
소양강댐	89	111	2,231.4 (2,900)	76.9
충주댐	139	352	1,840.0 (2,750)	66.9

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.11	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m