아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	***************** *******************************
(경유)
제목	수도계량기 보호통 정비 요청

1. 평소 상수도 행정에 적극 협조하여 주신 귀 기관의 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에 접수된 민원사항 중 수도계량기 보호통 뚜껑이 보호통과 제대로 맞물려 있지 않아 특정부위를 밟을 경우 뚜껑이 이탈되어 부상 위험이 있다는 민원이 접수되었습니다.

3. 이에따라 현장 확인 결과 보호통이 훼손된 것을 확인하였으며, 이를 인지하지 못하고 보행 할 경우 위험발생이 예상되어 이에따라 안내 및 정비요청 드립니다.

- 관련근거

① 서울특별시 수도 조례 제 40조(급수설비의 관리책임 등) 제 1항 대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 등의 책임으로 하고 대지경계선 밖의 급수설비 관리는 시의 책임으로 한다.

붙임  현황사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	10/04
이동욱
협조자
시행	시설관리과-22893	(	2023. 10. 4.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)