현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 동절기 소방용수시설 일제 조사.정비 자체 계획 보고(후암)

1. 재난관리과-6025(2023.9.25.)호 「23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」와

관련입니다.

2. 위와 관련하여 후암119안전센터 2023년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 자체계획을

아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2023. 10. 4.(수) ~ 10. 31.(화)

나. 대    상: 426개소(지상식 96개, 지하식 285개, 저수조 4개, 비상소화장치 41개)

다. 조사방법: 해당 기간내 당번근무 후 비번근무일 조사 실시(부득이한 경우 당번일

실시 및 일정 변경 가능)

	1팀	2팀	3팀	비 고
조사일	12일(목) 18일(수)	10일(화) 13일(금)	17일(화),20일(금)23일(월)	비번일 09:00~13:00 이내 초과근무 실시

라. 조사시 주의사항

1) 제수변 급격한 개폐금지 → 적수(녹물) 발생 방지

2) 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작 금지

3) 다용도 소화전(제수변) 조사 금지

4) 복무 관련 일탈 및 일제조사 소홀 사항이 발생하지 않도록 주의할 것(본부 불시점검 예정)

3. 행정사항

가. 조사결과는 11월 10일(금)까지 보고

나. 각 부서장은 적수(녹물)로 인한 피해발생을 방지하기 위해 교육 철저

(소방웹하드-용산소방서-재난관리과-대응총괄팀-소화전 안전점검 영상.mp4)

다. 119행정정보시스템 사진 및 정보 현행화 철저(성과평가 사항)

라. 불법 주정차 단속(1건)

마. 바로보임 반사판 설치 대상(20개 이상), 비상소화장치 형식 개선 및 함 교체

대상(1개 이상), 소방차 통행로 노면표시 개선 대상(1개 이상) 조사

바. 119행정정보시스템과 실제 고장현황이 다를 경우 고장발생보고서 첨부하여 보고

사. 조사 기간 중 비상소화장치 훈련 병행 실시하고 결과를 119행정정보시스템에 기재

붙임 1. 23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(방침서) 1부.

2. 소방용수 현행화 방법 1부.

3. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

4. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

5. 보고 서식 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	최민호		진압2대장	박창권		119안전센터장	10/04
이광희
협조자
시행	후암119안전센터-3212	(	2023. 10. 4.	)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34, 후암119안전센터 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02********	/	mino82@seoul.go.kr	/	부분공개(7)