문서번호	도시경관담당관-11375
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당사무관	도시경관정책팀장	도시경관담당관
김인준	함창모	09/27
		이관호

서울빛 상징축 야간경관 조성방안 수립 용역

중간보고회 개최 결과보고

2023. 9.

디자인정책관

(도시경관담당관)

서울빛 상징축 야간경관 조성방안 수립 용역

중간보고회 개최 결과보고

서울빛 상징축 야간경관 조성방안 수립 용역 수행에 따른 중간보고회를 개최하여 전문가 자문을 받고 그 결과 및 향후 추진계획을 보고함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 서울빛 상징축 야간경관 조성방안 수립 용역

ㅇ 용역기간 : 2023. 4. 5. ~ 12. 8.

ㅇ 계약금액 : 184,800천원

ㅇ 용 역 사 : ㈜에스앤디인터내셔널(대표 한승희) [분담이행 대표사],

㈜보우티앤씨(대표 최용민) [분담이행 참여사]

□ 보고회 개요

ㅇ 일     시 : '23년 9월 22일(금) 10:40 ~ 12:00

ㅇ 장     소 : 본관 9층 공용회의실1

ㅇ 참 석 자 : 총 11명

- (서 울 시) 디자인정책관, 도시경관담당관, 도시경관정책팀장, 담당자

**************************************************************************

********************************************

**************

**************

ㅇ 보고내용 : 과업 추진현황 및 향후 계획

□ 참석자 주요의견

부문	내용
사업 개념	- [상 징 축]“상징”과 “축”이라는 단어 고려 시 그 축에 대한 고민 필요 (왜 남산타워과 롯데타워인지에 대한 설명 보완) - [맥동의빛] 컨셉인 “맥동의 빛”이 도시의 행사, 역사 등을 빛으로 표현하는 것에 대한 스토리텔링, 의미, 컨셉용어(맥동의 빛) 검토 - [시범사업] 시범사업도 이야기나 서울의 상징성 반영 필요
기술적 가능성	- [피 사 체] 피사체가 없는 상태에서 실제 연출효과 시뮬레이션 필요 - [발전방향] 현재의 기술력보다는 조명기술의 발전방향 검토 필요 [실증테스트] 레이저 교차 시 문제점 및 효과를 근거리에서 테스트 [시범사업] 다리와 다리를 잇는 것의 mock-up test 사례 조사 필요
법적 지원	- [민간건물 사용] 민간 건물에 상징축 조명설치로 인한 지속가능성 부재 우려. 이에 대한 법적 협약(강제력 있는) 필요성 검토 - [기술변화 지원] 향후 기술변화에 따라 필요한 법적 지원 검토
연출 방안	- [빛의형태] 일직선 레이저 한계성으로 다중선·면 등 다양한 방법 검토 - [시범사업] 교량 사이의 연출, 교차 연출 등의 아이디어 검토 - [다 양 성] 유기적 연계프로그램 개발하여 머무는 시간을 늘릴 것 ※ 문화콘텐츠(상징요소), 체험요소(영상, 음향) 등 다양성 확보 - [관람가능 정보제공] 대기정보 통한 관람가능 예측서비스 제공 필요 - [타사업 연계] 기존 한강변 프로젝트(야간경관)와 연계된 검토
사업 효과	- [눈 높 이] 조망점 Eye-Level에서 이미지 연출효과 검토 필요 - [시범사업] 빌딩과 빌딩도 다리와 다리를 잇는 것처럼 시범사업 통해 시민 반응 살필 수 있도록 검토 - [관람 예상인원] 관련내용으로 호응 얻는 사례 및 관람인원 예상

□ 행정사항

ㅇ 자문결과 통보 및 조치계획 제출 요청·협의

ㅇ 자문수당 지급 : 금600,000원(금육십만원)

- 산출근거 : 금600,000원(150,000원×4인)

- 예산과목 : 도시경관담당관, 도시경관 수준향상, 도시경관 개선 및 광고물 관리 등, 시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선, 사무관리비(201-01)

붙임  1. 자문위원 의견서 1부.

2. 참석자 서명부 1부.  끝.