문서번호	정수과-9074
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
최원섭	10/04
	김민섭

고압가스 수불부 취수장(9월)

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

가스 수불부

************	******	******************************
	**** *******	************************* ********************************

9*	******
	****	******	******	******	***
이월량					16,105
01	5,400	866	638	1,504	20,001
02		821	648	1,469	18,532
03		803	635	1,438	17,094
04		761	633	1,394	15,700
05	5,400	674	645	1,319	19,781
06		569	499	1,068	18,713
07	5,400	609	508	1,117	22,996
08	5,400	572	539	1,111	27,285
09		538	557	1,095	26,190
10		557	565	1,122	25,068
11		572	560	1,132	23,936
12		632	546	1,178	22,758
13		698	635	1,396	21,362
14		872	739	1,611	19,751
15		1,026	832	1,858	17,893
16		862	761	1,623	16,270
17		1,001	864	1,865	14,406
18	5,400	766	750	1,516	18,290
19		854	711	1,565	16,725
20	5,400	936	740	1,676	20,448
21		1,027	802	1,829	18,619
22	5,400	1,098	734	1,832	22,188
23	5,400	1,066	769	1,835	25,753
24		1,247	986	2,233	23,520
25		1,122	968	2,090	21,430
26	5,400	936	657	1,593	25,237
27	5,400	1,083	804	1,887	28,750
28		737	534	1,271	27,479
29		599	468	1,067	26,412
30		554	383	937	25,475
31				0
합계	54,000	24,458	20,110	44,631