문서번호	운영과-8128
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		10/04
		오근
협 조
	주무관		김영현

2023년 하반기

대기배출시설 자가측정 결과보고

2023. 10.

서울시립미술관

(운영과)

대기배출시설 자가측정 결과보고(하반기)

대기환경보전법에 따라 대기배출시설(냉온수기, 보일러)에 대한 자가측정 대행을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 「대기환경보전법」제39조 및 동법 시행규칙 제52조

ㅇ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제16조

□ 측정개요

ㅇ 측정일자 : 2023. 9. 20.

ㅇ 측정대상 : 보일러 1·2호기, 흡수식 냉온수기 1·2호기

ㅇ 검 사 자 : *******************

ㅇ 측정내용 : 배출가스 NOx, SOx 및 먼지 농도 측정

ㅇ 측정결과 : 배출허용기준에 적합함

보일러 측정	냉온수기 측정	시료확인

□ 향후계획

ㅇ 하반기 측정결과 수도권 대기환경청 제출

ㅇ 자가측정 대행료 지급(일상경비 지출)

- 지급금액 : *******************

- 예산과목 : 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  대기시험성적서 1부.  끝.