문서번호	정수시설과-8296
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
정명근		봉선필	10/04
			정인영
협조

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2023. 9. 25. ~ 9. 27. (3일간)

□ 점 검 자 : 시설관리9급 고주현, 정명근

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
9. 25(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
9. 26(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
9. 27(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□  없음

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.