현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	서울특별시 서부수도사업소장 (급수운영과장)
(경유)
제목	(긴급) 지상식 소화전 보수 의뢰

1. 항상 소방행정 발전에 협조해 주셔서 감사드리며, 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서에서 관리중인 지상식 소화전의 긴급보수를 붙임과 같이 의뢰하오니,  신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 긴급 보수현황

용수번호	형 식	주 소	고장내용	비 고
6480호	지상식	마포구 성암로 330	스핀들 고장및 누수	민원접수
4512호	지상식	마포구 성산동 393-5	스핀들 고장	사용불가

3. 행정사항

○ 소방용수시설 현장확인(검수) 및 현행화를 위하여 조치 결과를 공문으로 통보하여주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 위치도 및 사진 2부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
주임	김소연		대응총괄팀장	고금협		재난관리과장	10/05
代고금협
협조자
시행	재난관리과-6502	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)