아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	환경수질과장
(경유)
제목	2023년 한강공원 화장실 신설 공사비 부족에 따른 검토 요청

1. 환경수질과-1201호('23.02.17) 및 3408호('23.05.01)와 관련입니다.

2. 『2023년 한강공원 화장실 신규 설치 추진 계획』에 따라 실시설계를 기 완료하고 공사비용을 산출하여 자료를 송부하니 검토하여 주시기 바라며

3. 금년도 잔여 예산 대비 총 공사 설계금액이 초과하여 공사 발주 대상 화장실(7동) 선정이 필요하니 면밀히 검토하여 빠른시일 내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공사비 산출 집계

(단위 : 천원)

연번	공원명	수량	공사비 계	본체 설치 (냉난방 포함)	부력체	기반공사	전기공사	비 고
계		14동	3,885,644	1,018,329	1,023,615	1,328,360	515,340
1	뚝섬	1동	187,910	68,769		63,162	55,579
2	광나루	2동	332,526	137,539		168,079	26,908
3	잠실	2동	363,908	190,443		173,465	-
4	잠원	1동	144,517	68,769		63,881	11,867
5	반포	2동	1,108,962	139,308	682,410	270,380	16,864	부상형2
6	여의도	2동	395,668	137,539		169,134	88,995
7	양화	2동	752,172	138,424	341,205	252,910	19,633	부상형1
8	난지	1동	198,865	68,769		84,006	46,090
9	이촌	1동	401,116	68,769		83,343	249,004

나. 현안사항 : 금년 예산 대비 공사비 부족

- '23년 예산 현황  : 2,483,056천원

- 소요 총공사비용 : 3,885,644천원(부족액 1,402,588천원)

⇒ 사유 : 상수도, 오수관 및 전력 매립 등 기반시설 공사 비용 반영

다. 검토사항(환경수질과)

- 금년도 발주 대상 화장실(14개소) 중 우선 선정(7동) 필요

- 후순위 화장실(7동)은 '24년도 예산 반영

라. 향후추진(기반시설과) : 선정된 화장실 공사 발주 추진

붙임  1. '23년 한강공원 내 신설 화장실 실시설계 완료 보고서   1부.

2. 2023년 화장실 신설 공사비 산출 집계   1부.

3. 설계 산출물(이동형 화장실, 부력체, 기반시설, 전기공사비 등) 각 1부. 끝.

	기 반 시 설 과 장
주무관	정영환		기반시설과장	10/05
代이호연
협조자
시행	기반시설과-2636	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 서울특별시 한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0670	/전송	02-3780-0744	/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)