아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	단수 승인 요청에 대한 회신 ('23년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사 - 10구간)

1. 공사감독2처-11782(2023. 9. 27.)호「단수 승인 요청(대체구간)」,

시설관리과-22880(2023. 10. 4.)호「단수 계획 보고(10구간)」와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 공사감독 중인 "2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사"와 관련하여 (10구간) 단수 승인 요청에 대해 아래 조건과 같이 승인합니다.

-  아  래 -

가) 단수홍보는 공사 전 사업소 수계조절실장의 단수범위 재검토 후 홍보 실시

나) 주민불편 및 민원사항이 발생하지 않도록 단수 및 공사안내 홍보 철저

다) 통수 시 적수가 발생치 않도록 공사 후 충분한 퇴수

라) 이 외 붙임 단수 승인조건 참고

붙임  1. 단수 승인조건 1부.

2. 단수·통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 10/05
이동욱
협조자
시행	시설관리과-22925	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2198	/전송	02-3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)