문서번호	정수과-12803
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
소민혁		신귀식	10/04
			전종원
협 조

고염기도 응집제(PAHCS) 구매계약 수량 변경 계획

2023. 10. 04. (수)

영등포아리수정수센터

(정수과)

고염기도 응집제(PAHCS) 구매계약 수량변경 계획

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 소민혁☎5643

장마철 원수 고탁도시 사용하는 고염기도 응집제(PAHCS, 일명 하이비)의 계약 수량을 변경(250톤→0톤)하여 약품수급 관리에 최선을 다하고자 함

□ '23년 PAHCS 구매 및 납품현황

○ 1~3회차 발주분 : 납품완료

○ 4회차 발주분    : 납품 전(→ 납품사의 합의하에 구매 취소)

구매건	발주일	발주량	납품량	납품잔량
PAHCS 조달구매(2023-4)	'23. 7. 17.	250톤	0	구매취소
PAHCS 조달구매(2023-3)	'23. 5. 19.	250톤	250톤	납품완료
PAHCS 조달구매(2023-2)	’23. 4. 18.	250톤	250톤
PAHCS 조달구매(2023-1)	’23. 3. 16.	250톤	250톤

	< 고염기도 응집제 구매내용 >
○ 구 매 건 : 응집제(PAHCS 12.5%) 조달구매(2023-4) (정수과-9377, ’23.7.17.) ○ 구매약품 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%) ○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약 물품으로 나라장터 종합쇼핑몰 이용) ○ 발 주 량 :****************** ○ 발주금액 : *********** ○ 계약업체 : ******* ○ 구매사유 : 장마, 태풍 등으로 인한 고탁도 원수 유입 및 저수온 시기에 사용 ○ 납품기한 : ’23. 11. 30.

□ PAHCS 구매계약 수량변경 및 재고사용 검토의견

○ PAHCS 조달구매 건(2023-4) 구매계약 수량변경(250톤→0톤)

- 태풍 발생, 잦은 국지성 폭우 등으로 인한 고탁도 원수 유입에 대비하여 PAHCS를 사전 확보(총 3회, 750톤 발주)하였으나,

- 최근 원수 탁도(10NTU 전후)를 고려할 때, 납품잔량(250톤) 추가 납품은 불필요하므로 구매계약 수량변경(250톤→0톤)하여 납품종결 처리 하고자 함

○ PAHCS 재고 적기 투입하여 효율적인 약품 사용 추진(동절기 저수온시 등)

-	상수도 시설기준(저수온시 고염기도 응집제 사용) 및 응집제 장기간 보관시 품질저하 가능성을 고려, PAHCS 재고량(250톤)은 고탁도 발생 또는 동절기 저수온시 등에 적기 투입하여 효율적으로 사용 예정

□ 행정사항

*****************************************

붙임  구매수량 변경 합의서******  1부.  끝.