아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	급수탑 정기 수질검사결과 알림(9월)

1. 배수과-5113(2015. 7. 27.)호 및 시설관리과-6193(2016. 3. 11.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 내 급수탑의 2023년 9월 정기 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검사일자: 2023. 9. 4.(월)

나. 검사대상: 급수탑

다. 수질검사결과: 적합

검사일	검사대상	탁 도	잔류염소
		0.5NTU이하	4.0㎎/L이하
2023. 9. 4.	급수탑	0.18	0.20

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	김재돈		수질팀장	최성호		행정지원과장	10/05
代이영기
협조자
시행	행정지원과-21456	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4447	/전송	02-3146-4658	/	kfarm@seoul.go.kr	/	대시민공개