문서번호	급수운영과-15675
결재일자	2023. 10. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이문성		10/05
		송병욱
협 조
	주무관		박인호
	주무관		김기현
	주무관		남상욱

일일 공급량 분석(9.22)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.9.

급수운영과

일일 공급량 증감현황(9.22)

2023년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘23.9.22	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	305,020	282,281	297,651	22,739	7,369
최고기온(℃)	26.7	24.7	23.6	-	-

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘22.9.22	282,281	33,389	116,745	57,728	51,672	22,747
‘23.9.22	305,020	41,311	127,997	59,569	55,317	20,826
증·감(%)	22,739	7,922	11,252	1,841	3,645	-1,921
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (남상욱)	시설관리과 (박인호)	급수운영과 (김기현)	시설관리과 (류두관)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2022년 9월				2023년 9월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			6,731,679	총 공급량			6,620,346	-111,333
	일 평균 공급량			305,985	일 평균 공급량			300,925	-5,061
1	목	18.3	30.4	311,297	금	19.7	29.6	302,188	-9,109
2	금	20.3	29.8	314,623	토	19.7	30.8	304,311	-10,312
3	토	20.5	29.2	298,320	일	23.1	30.2	298,828	508
4	일	19.8	24.0	310,088	월	25.0	32.8	309,661	-427
5	월	17.7	22.7	298,982	화	25.0	32.8	301,884	2,902
6	화	17.0	26.3	304,251	수	24.0	32.1	308,040	3,789
7	수	17.9	28.1	304,192	목	20.9	31.6	294,514	-9,678
8	목	16.7	29.5	318,974	금	19.6	30.5	298,927	-20,047
9	금	18.9	30.8	328,558	토	20.8	31.2	308,614	-19,944
10	토	19.0	28.4	298,607	일	22.0	29.6	312,801	14,194
11	일	20.6	26.4	288,164	월	23.1	29.8	293,687	5,523
12	월	20.3	27.5	315,410	화	21.7	29.8	306,471	-8,939
13	화	21.8	26.4	298,791	수	19.6	24.6	288,929	-9,862
14	수	22.7	27.9	302,766	목	19.2	27.2	292,473	-10,293
15	목	22.0	28.3	299,095	금	20.3	24.3	282,241	-16,854
16	금	23.4	29.9	312,458	토	22.0	26.6	305,429	-7,029
17	토	23.3	29.4	301,307	일	22.0	28.0	325,185	23,878
18	일	23.0	32.5	311,600	월	22.1	28.9	299,595	-12,005
19	월	19.5	29.6	311,555	화	21.6	27.2	293,776	-17,779
20	화	16.1	24.6	318,991	수	18.8	23.9	290,121	-28,870
21	수	13.0	25.6	301,369	목	17.5	23.6	297,651	-3,718
22	목	14.2	24.7	282,281	금	15.2	26.7	305,020	22,739
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 22,739㎥ 증가.