문서번호	보존과학과-2108
결재일자	2023. 10. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
서정훈	임주희	박현욱		10/05
				代기봉호
협 조
	시설과장		윤희태
	유물관리과장		홍승주

2023년 9월

은평수장고 보존환경 모니터링 결과보고

2023. 10.

서울역사박물관

(보존과학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 9월 은평수장고 보존환경 모니터링 결과보고

ㄱ

박물관 소장유물의 과학적 보존을 위해 상시 관리 중인 은평수장고보존환경 모니터링 결과를 보고드림

1		현 황

□ 위    치 : 서울시 은평구 통일로62길 7, 서울기록원 지하 1층

□ 면    적 : 은평수장고 944.97㎡(286평)

□ 주요공간

구 분	공간명	면적(㎡)
격납 영역	1수장고(목가구)	586.58
	2수장고(토도류)	165.50
	전실-1	24.02
소계		776.10(234평)
보존처리 영역	보존과학실	72.20
	소독실	40.80
	전실-2	22.40
소계		135.4(41평)
일반 영역	공동홀	33.47
소계		33.47(10평)
총면적		944.97(286평)

□ 유물격납 현황                               (2023.6.30.기준)

****	****	******	**
*************	**************	*************	***************
*************	*************	***************	***************
***	***************

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 보존과학과장 : 임주희☎0173 담당 : 서정훈☎0179

2		사업개요

□ 사업목적

○ 소장유물에 영향을 미치는 온·습도, 유해가스, 유해생물 모니터링

○ 모니터링 결과를 근거로 한 선제적, 사전 예방적 대응 체계 확립

□ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 사업대상 : 은평수장고 944.97㎡(286평)

□ 사업내용

○ 온·습도 모니터링[일일 2회 상시 모니터링]

○ 빛(조도)·공기·오염물질 측정

○ 종합적유해생물관리(IPM)

○ 유해생물 방제

○ 보존환경 측정장비 유지관리

□ 추진과정

1단계 : 환경측정	➡	2단계 : 결과보고	➡	3단계 : 후속조치
1·2수장고 보존환경 측정		측정 결과 정리 및 평가 개선방안(대책) 수립 유물관리과와 조치사항 협의 및 결과 공유 종합적 결과 보고		● 전기·건축·기계 관련 점검 및 수선(시설과) 공조시설 점검 및 운영 (서울기록원 운영지원과)

3		보존환경 기준

구분	면적(㎡)	주요보관 유물류	환경기준
			온도	습도	조도	자외선	공기산도
1수장고	586.58 (177평)	목가구	20±4	55±5	150lx이하	0	중성
2수장고	165.50 (50평)	도자기, 토기	20±4	55±5	150lx이하	0	중성

※ 서울역사박물관(본/분관) 보존환경기준 적용(보존과학과-397호, 2020.3.11.)

4		관리방법

□ 수장고 온·습도 모니터링

○ 유선 데이터로거 : ‘testo Saveris 1’ 상시 운영(15분 단위 측정)

○ 무선 데이터로거 : ‘testo Saveris 2-H1’ 상시 운영

□ 빛(조도)·공기·오염물질 측정

○ 빛(조도) : ‘testo 540’ 수시 운영

○ 공기·오염물질 : 외부 전문기관 수시 측정 의뢰(연 1회 이상)

□ 종합적 유해생물 관리(IPM)

○ 유해곤충 : ‘페르몬 트랩’ 설치를 통한 모니터링 및 소독

○ 유 해 균 : ‘균배양 배지’ 설치를 통한 부유세균 모니터링 및 소독

※ 종합적 유해생물 관리(IPM)의 목적은 예방보존의 일환으로써 문화재                   유해생물(곤충, 미생물, 세균)에 대한 모니터링을 통해 효과적인 방제                   방안을 수립하기 위해 실시함.

5		모니터링 결과

□ 온·습도 모니터링 결과

○ 1수장고

*********************************************************************************

**********************************************************************************

*****************************

***********************************************************************************

○ 2수장고

(~온도, ~습도)

*********************************************************************************

*****************************

***********************************************************************************

□ 전체영역 일반소독 결과

*

***************************************

*

*****************************************

************************************************

*************************

**************************

************************

**************************************

********

6		결과 및 대책

□ 관리결과

*********************

***********************************

************

□ 향후대책

**********************************

**********************

7		향후계획

□ 2023년 10월 보존환경 관리 결과보고 : 2023. 11.

□ 2023년 5차 가해생물 모니터링 결과보고 : 2023. 11.

붙임 : 1. 2023년 은평수장고 운영 계획 1부.

2. 서울역사박물관(본·분관) 보존환경 기준표 1부.  끝.