아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	지하철 역사 주변 상수도관로 특별점검에 따른 누수탐지 의뢰

1. 상수도사업본부 시설관리과-8411호(2023. 9. 13.)와 관련입니다.

2. 추석 명절 및 동절기에 앞서 누수 취약 지역(지하철 역사 주변)을 대상으로 상수도관로 점검 시행 후 첨부와 같이 누수징후를 발견하고 탐지를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 1차 점검기간: 23.9.15 ~ 9.26간

나. 점검구역: 은평구 관내 6호선 인근 관로 및 밸브

다. 점검방법: 역사 주변 밸브 누수, 소음 및 도로 침하 여부 확인(육안)

라. 탐지 의뢰대상: *****************

마. 요청사항: 누수탐사 장비를 활용한 상수도관로 및 밸브점검

붙임  1. 1차 결과 보고서 1부

2. 상수관로 점검표(시설운영팀) 1부

3. 상수관로 점검표(시설관리팀) 1부
4. 위치도(별도 첨부)  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	노경근		시설관리팀장	김용섭		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	10/05
권승계
협조자
시행	시설관리과-16728	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	03635	서울시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69), 서부수도사업소	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	roh0206@seoul.go.kr	/	부분공개(6)