아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	옥내급수관 상태검사 대상지
(경유)
제목	2023년 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사를 드립니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』에 따라 귀 건축물은 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 하며, 반드시 수질검사 성적서를 우리사업소로 제출하여야 합니다.

가. 검사방법 : 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체된 수돗물 1리터를 채수하여 검사

나. 검사시기 : 준공검사 후 5년이 지난 날부터 2년 주기

(단, 최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

다. 검사기관

1) 공공기관 및 학교 : 서부수도사업소 또는 환경부 인증 수질검사 기관

2) 대규모 점포, 아파트, 업무시설 등 : 환경부 인증 수질검사 기관

※ 환경부 국가상수도정보시스템 먹는물 수질검사기관 지정현황 참조

라. 제출서류 : 옥내급수관(정체수) 수질검사 성적서

마. 제출방법 : 서울시 저수조관리시스템 홈페이지에서 등록 일원화(우편불가)

1) 접속주소 : http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (회원가입 필요)

- 세부 등록방법 홈페이지 내 공지사항 『저수조 관리시스템 매뉴얼』 참조

2) 제출자료 : 각 동별 수질검사 결과

마. 유의사항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시, 동 명칭을 명확히 표기(부동산기준)

3. 옥내급수관(정체수) 수질검사는 저수조 수질검사와는 검사 방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

첨부 : 옥내급수관(정체수) 수질검사 안내 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	백승호		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	10/05
권승계
협조자
시행	시설관리과-16748	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 3층 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3715	/전송	02-3146-3739	/	seungho96@seoul.go.kr	/	부분공개(6)