문서번호	정수과-12929
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		신귀식	10/06
			전종원
협조
	주무관		박소현

벨트프레스탈수기 베어링 수리 계획

2023. 10.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

벨트프레스 탈수기 베어링 수리 계획

벨트프레스 탈수기 아이들링롤러 베어링 손상이 있어 이를 긴급수리하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

기기명	제조업체	설치년도	모델명	방 식
벨트프레스탈수기	㈜동일캔바스엔지니어링	‘18. 12월	DIHAP-310W	150kg·DS/m·hr

□ 고장내역

○ 벨트프레스 탈수기 3호기 고압부 아이들롤러 내 베어링 및 이를 덮어주는 케이스가 파손되어 가동을 중지한 상태임.

- 관련사진

□ 조치계획

○ 정수시설물 청소가 실시되고 있어 슬러지 유입량이 증가하고 있는 상황으로 탈수기 제조업체에 의뢰하여 긴급수리하고자 함.

□ 수리업체 및 계약방법

○ 계약 및 정산방법

- 건    명 : 밸트프레스 탈수기 베어링 수리

- 수리(납품)업체 : ㈜동일캔바스엔지니어링(대표: 우현직)

- 소요예산 : 금2,970,000원(일금이백구십칠만원)

- 정산방법 : 정수과 신용카드 결제 후 입금조치

- 사   유 : 소요금액이 소액이고, 정수시설물 청소가 실시되고 있는 상황으로 슬러지 부하에 대응하기 위하여 신속히 수리코자 함.

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.