현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	`23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 본부 재난과-23945(2023.9.19.)호「`23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」

나. 재난관리과-6918(2023.10.5.)호「`23년 동절기 대비 소방용수시설 일제조사·정비계획」

2. 2023년 동절기 대비 소방용수시설 일제조사·정비 계획을 다음과 같이 알려드리니 각 부서에서는 자체 실정에 맞게 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2023년 10~11월 중

나. 대    상: 소방용수시설 3,143개소(비소 268, 비상소방용수 11개소 포함)

다. 방    법: 각 부서 자체 세부계획 수립 후 조사 실시

라. 기타사항: 비상소화장치 주민합동훈련·교육 및 도색·보온대상 파악 병행실시

3. 행정사항

가. 각 부서는 붙임2 서식을 이용하여 자체계획을 10. 11.(수)까지 재난관리과 제출

(센터 기존 자체서식도 무관하나 조사일자별 행정동명 필수 기입할 것)

나. 복무관련사항

1) 당번일 이후 초과근무 가능(일별 최대 4시간, 점심시간 1시간 공제)

2) 출장여비 병급 가능

다. 조사결과는 붙임3 파일의 2번시트 노란음영셀부분 작성하여 11. 30.(목)까지 재난관리과 제출

라. 도색 및 보온필요 대상은 붙임4 파일에 정리하여 제출(소화전은 원경사진 필수)

라. 각 부서장은 용수조사 실시 전 직원안전교육 실시

마. 최소 2인 1조 형태로 조사실시 및 선임자를 안전관리책임자로 지정

바. 안전사고 발생 시 붙임8 서식 작성하여 행정과 및 재난관리과 보고

사. 일제조사 후 119행정정보시스템 소방용수 및 비상소화장치 현행화 완료할 것

(센터별 현행화 미실시 목록 행정메일 전달 예정)

아. 비상소화장치 주민합동훈련·교육 실시 후 119행정정보시스템 입력철저 및 결과 붙임5 서식에 취합하여 제출

자. 조사기간 중 복무 관련 이탈 및 일제조사 소홀사항이 발생하지 않도록 주의

붙임  1. '23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 (대용량 첨부) 1부.

2. 동절기 일제조사 일정(00센터) 1부.

3. 23년 동절기 소방용수시설 일제조사 제출서식(00센터) 1부.

4. 23년 동절기 소방용수시설 도색 및 보온대상(00센터) 1부.

5. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식(00센터) 1부.

6. 소방용수 현행화 방법 1부.

7. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

8. 안전사고 발생 보고서(서식) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
반장	차상윤		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	10/06
정진항
협조자
시행	재난관리과-6960	(	2023. 10. 6.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02********3	/전송	02********9	/	freelo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)