아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	반포천 내 이수고가 보강공사 관련 검토 의견 회신

1. 서초구 물관리과-25600(2023.9.15.)호와 관련입니다.

2. 반포천 내 이수고가 보강공사 관련 공유수면 사용허가 신청에 따른 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청내용

신청자	점용위치	점용면적	점용목적	점용기간
서울특별시 교량안전과	반포동1340(제)	3,908m2	이수고가 보강공사	2023.10.1. ~ 2024.5.15.

나. 검토의견

1) 공사 시행 시 하천법 등 관련 법규에 규정된 제반사항을 준수하여야 하며, 타 법에 저촉되는 사항 발생 시 관계기관과 별도 협의 할 것.

2) 해당 구간은 둔치 자전거도로 및 산책로 구간으로 시민 이용 시 공사로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 주의 할 것.

3) 호우예보 시 제외지에 적치한 장비 및 폐기물등은 하천구역 밖으로 즉시 반출하여 안전사고 예방 및 하천 유지관리에 지장이 없도록 할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태원		하천생태팀장	이한복		치수안전과장	전결 10/06
최연호
협조자
시행	치수안전과-17695	(	2023. 10. 6.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동 8층, 치수안전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3886	/전송	02-2133-1044	/	ktw970501@seoul.go.kr	/	대시민공개