문서번호	기전설비과-2808
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
김욱		10/06
		김창신
협 조

수방상황보고

2023. 10. 5.

시 설 부

	수방상황 보고 < 2023. 10. 5.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 14.7㎜) / 10월 누계 14.7㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모레(금)
기상 현황	맑음	구름 많음	구름 많음
강수확률(%)	0	0 ~ 30	0 ~ 30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,391.1㎜ (1~10월 평년누계 1,344.2㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	491.000	491.110	215.050(244)	88.135
소양강댐	87.821	138.955	2225.659(2,900)	76.747
충주댐	228.430	228.224	1853.099(2,750)	67.385

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.00	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m