문서번호	총무과-27193
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		소영수	10/06
			조영창
협조	주무관		최경수
	주무관		조용호

- 2023년 안전한 국정감사장 운영을 위한 -

본관 기전설비 특별점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

행 정 국

(총무과)

- 2023년 안전한 국정감사장 운영을 위한 -

본관 기전설비 특별점검 계획 보고

2023년 안전한 국정감사장 조성을 위해 전문업체와 함께 특별점검을 실시하여 국정감사장 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		기전설비 개요

승강기설비

****	*****	******	*********
****	*** *************	**	************

전기설비

****	******	****	****
****	********* *********	******	************** ***************

기계설비

***	**	****	***	***
*****	*	************	****
****	*	******************	***

Ⅱ		점 검 내 용

승강기설비

ㅇ 엘리베이터: 기계실 인버터 등 자동제어설비, 승강장 조속기 로프 등

ㅇ 에스컬레이터: 내부 구동장치 및 스텝체인 등 안전설비 일체

전기설비

ㅇ (전기실) 정전을 대비한 비상발전기 가동 상태 점검 등

ㅇ (국감장) EPS실 분전반 차단기 및 실내 조명상태 점검

기계설비
ㅇ (기계실) 냉난방 설비 열원(지열히트펌프, 빙축열시스템) 가동 상태 점검

ㅇ (공조실) 공기조화기 필터 및 가동 상태 점검

ㅇ (국감장) 실내 공기질, 온도 측정 및 풍향 확인, 냉난방기 점검 등

Ⅲ		점 검 계 획

**	*****	****	****
****	************	**********************	**********************
****	엘리베이터 기계실	************	************
*****	**********	*******************	*********

※ 승강기설비 점검시 국빈행사 시간(09:30~10:00)에는 전문업체를

비상대기 시키고 행사 종료 후 점검 실시

Ⅳ		향 후 계 획

***************

ㅇ *********************************

ㅇ ************************************처리     ㅇ *******************************************

***************************

ㅇ *********************************

ㅇ********************************

Ⅴ		예산집행

***********************
*************
******************
**************************************