현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	23년 동절기 현장대응단 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제4장 소방용수·지리조사(소방청 훈령)

나. 재난관리과-7794(2023.10.4.)호 「23년 동절기 소방용수시설 ‧ 비상소화장치 일제조사 ‧정비 계획 알림」

2. 23년 동절기 현장대응단 소방용수시설에 대한 일제조사 및 정비 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 기  간 : 2023. 10. 6.(금) ~ 11. 30.(목)

나. 대  상 : 3,133개소(소화전 3,086, 저수조 8, 급수탑 5, 비상소화장치 34)

다. 방  법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 및 운영

라. 동  원 : 현장대응단 진압대원, 운전대원

마. 감독자 : 각팀 진압대장, 차량안전점검관

바. 중점사항

1) 적색노면표시 및 지상식 소화전 표지 설치 현황 파악(신규)

2) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임3-시트5)

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임4, 붙임5)

4) 도색 및 보온대상 파악(일제정밀조사 기간 병행)

5) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 23년 상반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

사. 세부일정

구분	1팀		2팀		3팀		조사시간
조사일	11.8.(수)	11.14.(화)	10.16.(월)	10.19.(목)	10.26.(목)	11.1.(수)	09:00~13:00

3. 기타사항

가. 각 부서장(현장대응단장, 센터장)은 자체계획 수립 후 일제 정밀조사 실시

나. 일제 정밀조사시 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드→송파소방서 재난관리과 대응총괄팀→용수담당→소화전 안전점검 영상

다. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시

라. 소방용수시설 주변 불법주정차 차량 단속(스티커 발부 후 문서 제출)

마. 일제조사 후 119행정정보시스템 현행화 철저(성과평가 사항)

바. 점검 결과 2023. 11. 30.(목)한 제출(붙임2, 3, 4, 5)

붙임  1. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조자·정비 계획 1부.

2. '23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

3. '23년 하반기 소방용수시설 세부현황 1부.

4. '23년 하반기 비상소화장치 세부현황 1부.

5. 소화전 도색, 보온대상 (서식) 1부.

6. 다용도 제수변 현황 및 위치도(개폐금지) 1부.

7. 소방용수시설 등 담당자 현황(현장대응단 23.10.5.) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
주임	안재현		진압2대장	허경인		안전팀장	송영일		현장대응단장	전결 10/07
차원호
협조자
시행	현장대응단-7995	(	2023. 10. 7.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5343	/전송	02-3401-3119	/	asb04159@seoul.go.kr	/	부분공개(6)