현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	23년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-7734(2023.9.27.)호 「'23년 동절기 소방용수시설 일제조사‧ 정비 계획」

나. 재난관리과-7794(2023.10.4.)호「23년 동절기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」

2. 위 호와 관련 잠실센터 23년 동절기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 정기조사 계획을     다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2023. 10. 14.(토) ~ 11. 30.(목)

나. 대  상 : 628개소(소화전 621, 저수조 3, 급수탑 1, 비상소화장치 3)

다. 조사자 : 1, 2, 3팀 인원 21명

※ 감독자: 각 진압대장(부재시 선임 진압대원)

라. 방  법

1) 당번일 당번근무자 차량별 일제조사(출장)

2) 일제조사 및 정기조사 병행 실시

마. 조사내용

1) 적색노면표시 및 지상식 소화전 표지 설치 현황 파악(신규)

2) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임4-시트5)

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임 5.6)

4) 도색 및 보온대상 파악

5) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 23년 하반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

3. 행정사항

가. 일제 소방용수 일제조사시 복장통일 및 단정

나. 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드 ⟶ 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 ⟶ 용수담당 ⟶ 소화전 안전점검 영상

다. 일제조사 미실시 월에는 정기조사 필히 실시

라. 소방용수시설 주변 불법주정차 차량 단속(스티커 발부 후 문서 제출)

마. 일제조사 후 119행정정보시스템에 현행화 철저

바. 점검 결과는 2023. 11. 30.(목)한 제출(붙임3, 4, 5, 6)

붙임  1. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조사 계획 1부.

2. 2023년 동절기 소방용수시설 정밀조사 일정 및 담당자 현황 1부.

3. '23년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

4. '23년 동절기 소방용수시설 세부현황 1부.

5. '23년 동절기 비상소화장치 세부현황 1부.

6. 소화전 도색, 보온대상 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
반장	김동영		진압2대장	홍상국		119안전센터장	10/07
박규수
협조자
시행	잠실119안전센터-5707	(	2023. 10. 7.	)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151, 1층 사무실	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6379-5378	/전송	02-3431-2415	/	dky97109@seoul.go.kr	/	부분공개(5)