현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	전문장비(복합가스측정기) 고장 수리계획 보고

1. 관련 근거

가. 세곡119안전센터-3980(2023.10.6.)호『소방장비(복합가스측정기)고장 발생 보고』

나. 재난관리과-9266(2023.10.10.)호『산출기초조사서(복합가스측정기 수리)』

2. 세곡119안전센터의 재난현장활동 시 사용되는 전문장비(복합가스측정기) 고장사항에     대하여 다음과 같이 수리하고자 보고합니다.

가. 건 명 : 전문장비(복합가스측정기) 고장 수리

나. 고장내역 : 산소센서 및 메인보드  교체

다.수리업체:**************************************                      *******************************

라. 소요금액 : ********************

마. 지급방법 : 재난관리과 신용카드 결제

바. 검 수 자 : ****************

사. 수리기한 : 2023. 10. 20. (금)

아. 예산과목 : 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리 / 사무관리비

붙임  1. 소방장비(복합가스측정기) 고장 발생 보고 1부.

2. 견적서 1부.

3. 비교견적서 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 산출기초자료조사서[복합가스측정기 수리] 1부.  끝.

반장	신진선		대응총괄팀장	代김종원		재난관리과장	이희순		소방서장	10/10
김흥곤
협조자
시행	재난관리과-9277	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7441	/전송	02-553-3199	/	ghaos1619@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)