휘경119안전센터 복합가스측정기 고장발생보고서(2023.10.10.)
문서번호	휘경119안전센터-3748	결재	반장	진압3대장	119안전센터장
등록일자	2023. 10. 10.
			유동근	윤광현	10/10
수 신	재난관리과장
접수번호					이호진

장비명(건명)	복합가스측정기 (VENTIS-MX4)	관리부서	휘경119안전센터
고 장 일 시	2023.10.10.(화) 08:30	장 소	휘경119안전센터 차고 내
조 치 사 항	○ 재난관리과 유선보고
원인 및 상태	○ 산소 측정센서 이상에 따른 측정불가(추정), 검교정 필요
담당자 의견	○ 관련 업체 점검 및 수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자	비고
	해당 사항 없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 10월 10일 장비담당자 계급 소방장 성명 유동근 (인) 소방기관의 장 귀하