문서번호	진료부-8670
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(5)

주무관		재활의학과장		진료부장					결재
홍은미		정다와		10/10
				송우현
협 조	주무관		주무관
	김계월		이윤정

의료기기(물리치료실) 수리요구서

의료기기명

물품 일련번호

취득금액

구매 일자

비고

***************

************************

*******

***********

***********

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 수치료 욕조(탱크 액세서리)의 수영장수 정수용 모래
고장 내역	○ 타일교체 후 이물질 응집시키고 정수하는 과정을 반복하여 여과능력 저하됨 수영장수 수질유지위해 정수장치 내의 여과사를 교체하여야 함

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

○ 없음

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.