아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 품질시험 분야별 측정불확도 산출

1. 관련근거

가. KS Q ISO/IEC 17025 시험 및 교정 기관의 적격성에 대한 일반 요구사항 7.6항

나. KOLAS-G-001 : 2022 측정결과의 불확도추정 및 표현을 위한 지침

다. KOLAS-G-004 : 2021 시험분야 측정불확도 추정에 관한 지침(KOLAS-G-005)

라. 품질시험소 품질경영시스템 절차서(측정불확도 평가 QP-13)

2. 우리시험소에서 시행하고 있는 시험종목에 대하여 시험결과 측정값에 대한 불확도를 붙임과 같이 산출 KOLAS 업무 등에 활용하고자 함.

가. 대  상 : 시험결과를 측정값으로 표현하는 경우(4개분야 21종목)

- KOLAS 인증분야 13종목, 미인증 8종목

분 야	시 험 종 목	KOALS인증여부	비고
01.001 금속 및 관련제품	금속재료 인장시험	인증
	금속재료 굽힘시험	인증
01.003 시멘트 및 관련제품	콘크리트 압축강도시험	인증
	콘크리트 휨강도시험	인증
	콘크리트 쪼갬 인장강도 시험	인증
	속빈 콘크리트 블록	인증
	콘크리트 벽돌	인증
	점토벽돌	미인증
	타일	미인증
	콘크리트 경계블록	인증
	철근콘크리트 케이블트로프	인증
	보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	인증
01.006 토질 및 관련제품	흙의 함수비시험	인증
	흙입자 밀도시험	인증
	준설토 함수비시험	미인증
	잔골재 입도시험	미인증

분 야	시 험 종 목	KOALS인증여부	비고
01.009 건설 및 건자재	아스팔트 혼합물 시료의 두께측정	인증
	아스팔트 혼합물 시료의 겉보기 밀도	미인증
	아스팔트 혼합물 시료의 이론최대밀도	미인증
	아스팔트 혼합물 시료의 마샬안정도	미인증
	아스팔트 혼합물 시료의 흐름값	미인증

※ 시험결과를 측정값으로 표현하지 않는 경우 불확도 산출 제외

- 합격/불합격, 양성/음성, 또는 정성적 표현

붙임  1. 2023년 측정불확도 목록 1부.

2. 23년 측정불확도산출내역(전체) 1부.  끝.

주무관	윤영상		토질재료시험과장	10/10
조용상
협조자
시행	토질재료시험과-631	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131, 품질시험소 토질재료시험과 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4643	/전송	02-513-4651	/	dbsdudtkd@seoul.go.kr	/	부분공개(7)