문서번호	기전과-11773
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	10/10
			최경주
협 조

「지하차도 진입차단 전광표지용 지주 설치 공사」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도 진입차단 전광표지용 지주 설치 공사」

준공검사 결과보고

서울시 지침인 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책의 일환으로 사업 추진 중이며 진입차단시설 및 전광표지 설치 공정 중 하나인 간이형 진입차단 지주 설치 공사의 준공검사 결과 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-9307(2023.8.22.)」: 사업추진 계획보고

□「*************************」: 준공계 접수

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 지하차도 진입차단 전광표지용 지주 설치 공사

□ 위    치 : 지하차도 3개소 5본

- 서빙고(왕복 2차로) 2본, 잠수교북단(왕복 2차로) 1본, 월드컵(왕복 4차로) 2본

□ 사업목적 : 지하차도 침수 시 진입차단을 위한 안내문구를 즉시 표출하여 시민의 안전을 보호하고, 평시에는 교통안전 관련 문구를 표출하여 안전운전을 유도하고자 함.

□ 준공금액 : **************************

□ 계약기간 : 2023. 9. 6. ~ 10. 4. (착공일 : 9. 6.)

□ 준 공 일 : 2023. 10. 4.

□ 준공검사일 : 2023. 10. 6.

□ 계약상대자 : *********************

- 계약방법 : 수의1인견적

□ 사업규모 : 진입차단 전광표지용 지주 설치 1식

- 교통신호지주 5본 설치

·직경 250A, 높이 8.5m, 외날개 9m(2차로 5m, 1차로 3m 변경 제작)

- 지주 기초 및 앵커 재료

- 지주 하단 위험표시 시트지 부착

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 위치 및 공종 별 시공상태 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 준공내역서, 사진대지, 고용·산재보험료 완납 증명서, 국세·지방세 납세 증명서, 산업안전보건관리비 사용내역 등 확인

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없음

□ 준공 전 설계변경 없이 당초 계약내역대로 준공

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 시공을 완료하였기에 제출한 준공서류를 바탕으로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 준공검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공사진대지 1부.  끝.