아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	*************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2.  귀하께서 2023. 9. 7일 신청하신 수도계량기 검정시험 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 수용가 정보

고객번호	******	사용자명(신청인)	***
주 소	*******중구 동호로17길 252-17 2층
구 경	***	계량기 기물번호	*************

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		신청일	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
**	*****	*****	********	*********	서울특별시품질시험소

다. 안 내

- 전이유량 : 최소치의 물을 흘려보내는 것

- 대류유량 : 최대치의 물을 흘려보내는 것

- 검정시험 결과 "오차율"은 물을 더 많이 흘러갔을 때 "+" 덜 흘러갔을 때 "-"수치가 나오며, ±4%범위 이내 오차율을 "정상"으로 간주합니다.

붙임 : 계량기 시험비용 납부 고지서 1부.  끝.

.

	중부수도사업소장
주무관	왕정순		현장민원팀장	진원덕		현장민원과장	10/10
최현
협조자
시행	현장민원과-13446	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2365	/전송	02-3146-2389	/	wjdtns02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)