아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2023년도 하반기 대형 저수조 청소 및 수질검사 시행 안내

귀하께서 소유(관리)하고 있는 건축물에 대하여 저수조 청소 시행을 안내하오니,

깨끗한 저수조 위생관리가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 위생조치 및 청소결과 보고 : 건축물소유자(관리자) 또는 동, 주민대표

가) 청    소: 반기 1회 이상 실시(년 2회 이상)【권고 4월~5월, 9월~10월 이전】

나) 수질검사: 년 1회 이상 실시【권고  7월 ~8월】

다) 교육대상: 건축물소유자(관리자) 또는 동, 주민대표

라) 위생점검표: 매월 1회 저수조 점검, 점검표 작성

마) 제출서류: 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

바) 제출기한: 2023년 12월 31일(수질검사 성적서 12월)이전 제출

사) 결과제출 : "저수조 관리시스템" 정식운영에 따른 저수조 청소 등 위생조치	결과를 전산으로 제출(등록)•관리(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)

※ 제출자료 : 청소결과(사진 등), 관리자 교육이수 수료증, 수질검사 결과

2. 시스템 미등록 건축물(시설)은 건물관리자 등, 건축물(시설) 등록 신청서 작성 후 이메일       제출(johan0716 @ seoul.go.kr)

3. 위생관리 제외: 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물

※ 제외방법 : 관할 수도사업소 현장점검후 제외 가능(☏ 3146-4026)

4. 안전사고 방지를 위해 저수조 수위조절 밸브(불탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임  1. 대형저수조 위생관리 안내문 1부.

2. 대형저수조 청소결과 보고서 1부.
3. 위생점검표 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	정석환		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	10/10
이재학
협조자
시행	시설관리과-17664	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4026	/전송	02-3146-4039	/	johan0716@seoul.go.kr	/	부분공개(6)