문서번호	시설관리과-21755
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
남상훈	최경서	10/10
		강수성

급수공사비 정정고지 보고

(중랑구 묵동 243-9번지)

2023. 10.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

급수공사비 정정고지 보고

*************** 내 급수공사 정정고지를 위해 아래와 같이 보고함

Ⅰ		민 원 현 황

❍ 위    치: **************

❍ 신 청 인: ***********************

❍ 공사종별: 단독신규

❍ 급수공사 진행현황

- 2023. 09. 11. : *****************************************************************************

- 2023. 09. 12. : **********************

- 2023. 09. 21. : *********

Ⅱ		보 고 내 용

❍ ********** 신축건물은 건축허가서상 단독주택으로 연면적에 따라 급수관 구경을 산정 후 급수공사비 부과하였으나, 층별개요서 상 다중주택으로 가정용 계량기 10개소 설치 예정으로 소출수 방지를 위해 가정용 주계량기를 30mm 확대함에 따라 정정고지 하고자 함.

❍ 공사비 현황                                        (단위: 원)

구분	총공사비	정액공사비	원인자부담금
당초	*********	*********	*********
변경	*********	*********	*********
증·감	***********	*********	***********

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 정액공사비 및 원인자부담금 고지 정정 사유가 발생함에 따라 급수공사비

***********으로 정정고지(추가1,845,300원) 하고자 함.  끝.